Техническое задание

Датчик ректо-вагинальный высокой плотности – 1 шт

| Наименование | Характеристика |
| --- | --- |
| Микроконвексный внутриполостной датчик к ультразвуковому сканеру SSI-8000 | Наличие |
| Оригинальность датчика, совместимость с ультразвуковым сканером SSI-8000 | Наличие |
| - Количество элементов | 192 |
| - Диапазон частот | 4-13 МГц |
| - Радиус | 10 мм |
| - Угол обзора | 200 градусов |
| - Биопсийный адаптер | Возможность |
| Срок гарантии на датчики | 12 месяцев |