Приложение №5

к конкурсной документации

Техническое задание

| № | Характеристики | Количество | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предназначен для проведения анализов на анализаторе крови при критических состояниях Rapidpoint 405, 500. Измеряемые параметры: pH, pCO2, pO2, Glu, tHb, FO2Hb, FHHb, FCOHb, FMetHb, nBili. Рассчитан на 250 тестов. | 7 | шт |
| 2 | Картриджи для промывки / отходов (Wash Waste Cartridge) - 1 упаковка (4 шт./уп.). | 7 | шт |
| 3 | Набор картридж автоматического контроля качества - aqc cartridge kit предназначен для автоматического контроля качества работы анализаторов Rapidpoint 400/405 и Rapidlab 1200. | 7 | упак |
| 4 | ПЛАСТИКОВЫЕ КАПИЛЛЯРЫ ОБЪЕМОМ 100 МКЛ. ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗОВ НА АНАЛИЗАТОРАХ КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОГО СОСТОЯНИЯ RAPIDLAB. В ОДНОЙ УПАКОВКЕ 500 КАПИЛЛЯРОВ (ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБКИ , ПОКРЫТЫЕ ВНУТРИ АНТИКОАГУЛЯТОМ (ЛИТИЕВЫЙ ГЕПАРИН) МЕТОДОМ СУХОГО РАСПЫЛЕНИЯ. МАРКИРОВКА MULTICAP-S PLASTIC CAPILARES 500Х100UL | 3 | шт |
| 5 | Крышки для гепариновых капилляров (200xcaps for li heparin capillareis ) предназначены для обеспечения сохранности крови в капилляре при транспортировке. | 5 | упак |