Приложение №5

к конкурсной документации

Техническое задание

| № | Наименование | Кол-во | Ед. | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробирка для исследования сыворотки (активатор свертывания) 4мл, 13х75мм | 12 000 | Шт. | Материал пробирки ПЭТФ (полиэтилентерфталат); Крышка пробирки из пластика красного цвета (в соответствии с ISO 6710); внутренняя пробка крышки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола; Наличие активатора образования сгустка (кремнезем) на внутренних стенках пробирки; Этикетка бумажная с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака CE, стерильности, номера лота и срок годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа; Наличие на этикетке двойного, отрывного, буквенно-цифрового кода в количестве не менее 2-х штук; Размер пробирки не более 13*75 мм, объем забираемой крови не более 4 мл; Область применения: клиническая химия, серология, определение инфекций, микробиология; Упаковка пробирок – не менее 100 шт. в пенопластовом штативе, запаянном в полиэтилен; Способность пробирок выдерживать температуру от -15 до +40 С при транспортировке. |
| 2 | Пробирка для иссле-дования сыворотки (активатор свертыва-ния) 6мл, 13х100мм | 1000 | Шт. | Материал пробирки ПЭТФ (полиэтилентер-фталат); Крышка пробирки из пластика красного цвета (в соответствии с ISO 6710); внутренняя проб-ка крышки серая с углублением, из бромбу-тилкаучука, для многократного прокола; Наличие активатора образования сгустка (кремнезем) на внутренних стенках пробирки; Этикетка бумажная с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака CE, стерильности, номера лота и срок годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность запи-си данных пациента, даты анализа; Наличие на этикетке двойного, отрывного, буквенно-цифрового кода в количестве не менее 2-х штук; Размер пробирки не более 13*100 мм, объем забираемой крови не более 6 мл; Область применения: клиническая химия, серология, определение инфекций, микробиология; Упаковка пробирок – не менее 100 шт. в пено-пластовом штативе, запаянном в полиэтилен; Способность пробирок выдерживать темпера-туру от -15 до +40 С при транспортировке. |
| 3 | Игла двусторонняя, зеленая, 21G*1 1\2" | 36 000 | Шт. | Игла двусторонняя для забора крови. Материал иглы – нержавеющая сталь, силиконизированное покрытие иглы; Наличие двух пластиковых футляров, снабженных этикеткой с перфорацией, предотвращающей повторное использование; наличие на этикетке знака стерильности, размера иглы и срока годности; наличие гибкого клапана из каучука на конце иглы, направляемом к пробирке (предназначен для предотвращения обратного тока крови); двойной косоугольный срез и тройная копьевидная заточка лазером с сагиттального конца иглы; Наличие резьбы на канюле для ввинчивания иглы в иглодержатель; Размер иглы 21G*1 1\2" (0,8*38 мм), цветовая кодировка – зеленая; Упаковка – не менее 100 шт. На групповой упаковке на русском языке указаны: наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя, описание содержимого, номер регистрационного удостоверения, надписи «Стерильно», «Апирогенно», «Нетоксично», номер партии и срок годности. |
| 4 | Пробирка для гематологических исследований (ЭДТА-К3), 4 мл,13х75мм, пластик, тип пробки SCA | 36000 | Шт. | Материал пробирки ПЭТФ (полиэтилентерфталат); Крышка пробирки из пластика фиолетового цвета (в соответствии с ISO 6710); внутренняя пробка крышки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола; Наличие антикоагулянта ЭДТА К3 на внутренних стенках пробирки; Этикетка бумажная с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака CE, стерильности, номера лота и срок годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа; Наличие на этикетке двойного, отрывного, буквенно-цифрового кода в количестве не менее 2-х штук; Размер пробирки не более 13*75 мм, объем забираемой крови не менее 4 мл; Область применения: гематология; ПЦР Упаковка пробирок – не менее 100 шт. в пенопластовом штативе, запаянном в полиэтилен; Способность пробирок выдерживать температуру от -15 до +40 С при транспортировке. |
| 5 | Пробирки с капилляром с ЭДТА К2 для гематологических исследований 0,2 мл, пластик | 1 000 | Шт. | Материал пробирки ПЭТФ (полиэтилентерфталат); Крышка пробирки из пластика сиреневого цвета (в соответствии с ISO 6710); наличие идентификационного кольца черного цвета, внутренняя пробка крышки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола; Внутренние стенки пробирки покрыты К2 ЭДТА, которая Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа; наличие 2-х (двух) отметок: минимального и максимального отклонения от номинального объема, в пределах ± 10% ( в соответствии с ISO 6710); Упаковка пробирок – 100 шт. в пенопластовом штативе, запаянном в полиэтилен с этикеткой инструкцией; объем забираемой крови не более 0.2 мл. Область применения: молекулярная диагностика плазмы и исследования вирусной нагрузки. |
| 6 | Пробирка для исследования плазмы (литий –гепарин) 4 мл, 13х75мм | 1000 | Шт. | Пробирка пластиковая (ПЭТ) вместимостью не менее 4,0 мл Пробка бромбутилкаучуковая, прокалываемая Защитный колпачок пластиковый высотой не менее 18мм (цвет крышки в соответствии с ГОСТ ISO 6710-2011) Наполнитель – Антикоагулянт – Li-Гепарин. Наличие Li-Гепарина на внутренних стенках пробирки в мелкодисперсном виде. Гепарин лития используется для клинических анализов крови, гепарин натрия — при подборе дозы и мониторинге терапии препаратами лития. Концентрация гепарина — 17 МЕ на 1 мл пробы. Область применения: Для исследования плазмы в клинической химии, электролитного состава крови, газового состава крови, содержания алкоголя в крови. |
| 7 | Пробирка для коагулологических исследований (цитрат натрия 3,8%) 4,5мл, 13х75мм, | 1000 | шт | Пробирка для коагулологических исследований. Материал пробирки ПЭТФ (полиэтилентерфталат); Крышка пробирки из пластика голубого цвета (в соответствии с ISO 6710); внутренняя пробка крышки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола; Наличие антикоагулянта – цитрата натрия в концентрации 3,8% (0,129М); Этикетка бумажная с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака CE, стерильности, номера лота и срок годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа; Наличие на этикетке двойного, отрывного, буквенно-цифрового кода в количестве не менее 2-х штук; Размер пробирки не более 13*75 мм, объем забираемой крови не менее 4,5 мл, объем пробы не менее 5,0 мл; Область применения: исследования системы гемостаза; Упаковка пробирок – не менее 100 шт. Способность пробирок выдерживать температуру от -0 до до +40 С при транспортировке. |
| 8 | Пробирки вакуумные с тромбином 10 мл. 16*100мм пластик | 200 | шт | Материал пробирки ПЭТФ (полиэтилентерефталат); Крышка пробирки из пластика оранжевого цвета; наличие идентификационного кольца черного цвета, внутренняя пробка крышки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола; Наличие активатора образования сгустка тромбина на внутренних стенках пробирки, время сворачивания крови не более 5 мин.; Этикетка бумажная с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака CE, стерильности, номера лота и срок годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа; наличие 2-х (двух) отметок: минимального и максимального отклонения от номинального объема, в пределах ± 10% (в соответствии с ISO 6710); Размер пробирки не менее 16*100 мм, объем забираемой крови не более 10 мл; Наличие на этикетке двойного, отрывного, буквенно-цифрового кода в количестве не менее 2-х штук; Упаковка пробирок – 50 шт. в пенопластовом штативе, запаянном в полиэтилен с этикеткой инструкцией; Область применения: клиническая химия, серология, определение инфекций, микробиология; Способность пробирок выдерживать температуру от -15 до +40 С при транспортировке. |