## Ведомость объемов работ 5 граф
Техническое задание
"Капитальный ремонт административного корпуса по адресу: г. Новочеркасск, пл. Ермака, 19". Кондиционирование
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Раздел 1. Кондиционирование
1 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт | 1 сплит-система | 6
2 | Сплит-системы настенного типа, мощность 2,40 кВт. HEC 09HTD03/R2 | шт. | 5
3 | Сплит-системы настенного типа, мощность 2,05 кВт. HEC 07HTD03/R2 | шт. | 1
4 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 9,52 мм, толщиной стенки 0,8 мм | м | 18
5 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 12,7 мм, толщиной стенки 0,8 мм | м | 18
6 | Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9 мм, диаметром 10 мм | м | 18
7 | Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9 мм, диаметром 15 мм | м | 18
8 | Пена монтажная | л | 2
9 | Лента полиэтиленовая с липким слоем: толщиной 0,10 мм | кг | 0.5
10 | Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм | м | 18
11 | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т | 1 агрегат | 1
12 | Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 380 В, мощностью 6/12 кВт, расходом воздуха 1600 м3/час, подогревом воздуха 22-32 град. | шт. | 1
И.о. заместителя главного врача по АХВ |  | В.В. Колпаков